阎发改审发〔2020〕73号
西安市阎良区发展和改革委员会

关于110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、

阎三线、阎庄线等）架空落地迁改

项目建议书的批复

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司：

你单位以阎城投字〔2020〕29号报来的《关于110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目建议书的申请》收悉。经研究，同意建设。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目（监管平台项目代码2020-610114-44-01-050699）
二、项目地址：西安市阎良区人民西路南北两侧
三、建设内容及规模：110kV聂阎Ⅲ线利用隧道敷设电缆路径470米（不含站内），新立单回路铁塔14基，架空路径长3.3公里；拆除架空线路3.6公里，电缆线路220米。

110kV阎庄线新修沟道、顶管敷设电缆路径2.7km（不含站内），新立单回钢管杆3基，架空路径长0.45km；拆除架空线路2.5公里，电缆线路55米。

35kV阎三线新修沟道、顶管敷设电缆路径长3.45km；拆除架空线路2.5公里，电缆线路55米。

110kV阎华线埋管敷设电缆路径500米（不含站内），新立电缆终端钢杆1基；拆除架空线路920米。

110kV阎红Ⅰ、阎槐双回线，拆除架空线路550米，新设拉线8组。110kV阎红Ⅱ线，拆除架空线路460米，新设拉线5组。110kV代牵Ⅰ线，拆除架空线路2.6公里，新设拉线5组。35kV阎田线，拆除架空线路360米，新设拉线5组。
四、总投资及资金来源：项目总投资9500万元，资金来源为自筹及政府投资。

五、社会效益：项目建成后，提高了110kV阎良变的电网供电能力,同时可以盘活闲置国有建设用地，增加土地利用率，提升沿线居住投资环境，增加失地农民的就业机会;积极响应西安市“十项重点工作”之扎实保障和改善民生，全力推进阎良区的“三改一通一落地”工作，逐步建设人民满意的幸福城市。
请接文后，抓紧办理项目前期手续，尽快编制可行性研究报告，报我委审批。

此复，有效期两年。

西安市阎良区发展和改革委员会

2020年8月18日

抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，
自然资源和规划分局，生态环境分局。
西安市阎良区发展和改革委员会          2020年8月18日印发

	

	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司文件

	

	阎城投字〔2020〕29号
	签发人：邰建东


西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司
关于110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目建议书的

申请

阎良区发展和改革委员会：
近几年来，随着阎良区城市建设的发展，110kV阎良变出线的聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等高压线的现有路径与阎良区城市规划之间的矛盾越来越明显；特别是人民西路沿线的在建、新建项目和安芦城改项目的开工、建设都受到了严重制约。为了加快建成西安市具有历史文化特色的国际化大都市，为了解决发展中遇到的瓶颈问题，阎良区政府紧紧围绕“十项重点工作”之扎实保障和改善民生，全力推进“三改一通一落地”工作，召开专题会议决定：成立工作专班、集中力量，加快落实110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目。项目相关事项如下:
项目名称：
110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目

项目建设单位：

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司
三、项目单位法人代表：邰建东
四、项目地址：西安市阎良区人民西路南北两侧
五、建设内容及规模：

110kV聂阎Ⅲ线利用隧道敷设电缆路径470米（不含站内），新立单回路铁塔14基，架空路径长3.3公里；拆除架空线路3.6公里，电缆线路220米。

110kV阎庄线新修沟道、顶管敷设电缆路径2.7km（不含站内），新立单回钢管杆3基，架空路径长0.45km；拆除架空线路2.5公里，电缆线路55米。

35kV阎三线新修沟道、顶管敷设电缆路径长3.45km；拆除架空线路2.5公里，电缆线路55米。

110kV阎华线埋管敷设电缆路径500米（不含站内），新立电缆终端钢杆1基；拆除架空线路920米。

110kV阎红Ⅰ、阎槐双回线，拆除架空线路550米，新设拉线8组。110kV阎红Ⅱ线，拆除架空线路460米，新设拉线5组。110kV代牵Ⅰ线，拆除架空线路2.6公里，新设拉线5组。35kV阎田线，拆除架空线路360米，新设拉线5组。

项目总投资及资金来源：

项目总投资9500万元，资金来源为政府出资、自筹和争取上级资金。
项目建设周期：

12个月(2020年10月至2021年9月)
八、项目效益：该项目建成后，提高了110kV阎良变的电网供电能力,同时可以盘活闲置国有建设用地，增加土地利用率，提升沿线居住投资环境，增加失地农民的就业机会;积极响应西安市“十项重点工作”之扎实保障和改善民生，全力推进阎良区的“三改一通一落地”工作，逐步建设人民满意的幸福城市。

妥否，请批复。

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

2020年8月13月

（联系人：周  序   联系电话：15829018901）

（联系人：陶西卫   联系电话：13571969711）

（此页无正文）

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司2020年8月13日印发

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司
110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改

项目建议书

项目名称：
110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目

项目建设单位：

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司
三、项目单位法人代表：邰建东
四、项目地址：西安市阎良区人民西路南北两侧
五、项目建设性质：改建
六、项目实施依据

近几年来，随着阎良区城市建设的发展，110kV阎良变出线的聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等高压线的现有路径与阎良区城市规划之间的矛盾越来越明显；特别是人民西路沿线的在建、新建项目和安芦城改项目的开工、建设都受到了严重制约。为了加快建成西安市具有历史文化特色的国际化大都市，为了解决发展中遇到的瓶颈问题，阎良区政府紧紧围绕“十项重点工作”之扎实保障和改善民生，全力推进“三改一通一落地”工作，召开专题会议决定：成立工作专班、集中力量，加快落实110kV阎良变高压出线（聂阎Ⅲ线、阎三线、阎庄线等）架空落地迁改项目。
七、建设内容及规模：

110kV聂阎Ⅲ线利用变电站向西1.8×2.0米隧道敷设至翠林路起架空，沿翠林路走架空线，电缆路径为D-E-E'，架空路径为E'-K-L，电缆路径长470米（不含站内），电缆采用ZC-YJLW03 Z 64/110-1×800mm²，架空路径长3.3公里，导线采用LGJ-300/40，拆除架空线路3.6公里，电缆线路220米，新立单回路铁塔14基。

110kV阎庄线利用变电站向西新修1.5×1.8米沟道敷设至迎宾大道，采用顶管过迎宾大道，之后再采用1.5×1.8沟道敷设过高新路，到原闫三线下线处沟道往北敷设走向，到规划路往西转走向，过振兴路往北转敷设走向至聚合西路路口，然后再电缆上塔开始采用架空接至原线路。电缆路径D'-E'-F-F''-G''-H''-H'''-G-G'-H'-H-J，架空路径为J-I，电缆路径长2.7km（不含站内），电缆采用ZC-YJLW03 Z 64/110-1×800mm²，架空路径长0.45km，新立单回钢管杆3基。拆除架空线路2.5公里，电缆线路55米。

35kV阎三线利用变电站向西新修1.5×1.8米沟道敷设至迎宾大道，采用顶管过迎宾大道，之后再采用1.5×1.8沟道敷设过高新路，到原闫三线下线处沟道往北敷设走向，到规划路往西转走向，过振兴路往北转敷设走向，一直到聚合西路路口，然后沿聚合西路往西采用顶管敷设，直到与原线路交汇处搭接。电缆路径D'-E'-F-F''-G''-H''-H'''-G-G'-H'-H-J-I-M，电缆路径长3.45km，电缆采用YJV22-26/35-3×185mm²，拆除架空线路2.5公里，电缆线路55米。

110kV阎华线利用向北埋管敷设，电缆走径为A—B—C路径长500米（不含站内），电缆采用ZC-YJLW03 Z 64/110-1×800mm²，拆除架空线路920米,新立电缆终端钢杆1基。

110kV阎红Ⅰ、阎槐双回线，拆除架空线路550米，新设拉线8组。

110kV阎红Ⅱ线，拆除架空线路460米，新设拉线5组。

110kV代牵Ⅰ线，拆除架空线路2.6公里，新设拉线5组。

35kV阎田线，拆除架空线路360米，新设拉线5组。

八、总投资及资金来源：

项目总投资9500万元，资金来源为政府出资、自筹和争取上级资金。
九、项目建设周期：

12个月(2020年10月至2021年9月)
十、项目环境影响及效益分析：该项目对环境无影响；建成后，提高了110kV阎良变的电网供电能力；同时，可以盘活闲置国有建设用地，增加土地利用率，提升沿线居住投资环境，增加失地农民的就业机会;积极响应西安市“十项重点工作”之扎实保障和改善民生，全力推进阎良区的“三改一通一落地”工作，逐步建设人民满意的幸福城市。
2020年8月13日

